# ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» – «Бурятэнерго»

670042, Россия, Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.12

тел.: (3012) 345-359, факс: (3012) 415-650

e-mail: [kalyatskaya\_ee@ul.rosseti-sib.ru](mailto:kalyatskaya_ee@ul.rosseti-sib.ru)

сайт: www.rosseti-sib.ru

Производственное отделение

Городские электрические сети

|  |
| --- |
| Руководителям предприятий  (по списку) |

№

на № от

О проведении работ

Уважаемые руководители!

Направляем Вам с целью уведомления список потребителей электрической энергии, которые будут ограничены при выводе ремонт ЛЭП и оборудования для производства плановых работ в сетях ПО ГЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго», запланированное на территории г. Улан-Удэ с 12 по 17 сентября 2021г. по следующим адресам:

12.09.2021

- ул. Дальневосточная 1 Спец. школа-интернат, Пирогова 9 а (МУЗ Городская инфекционная больница), станция по борьбе с болезнями животных по ул. З. Космодемьянской 12, Лаборатория Ветеринарная по ул. Пирогова 1 (РГУ БРНПВЛ), СТО по ул. З. Космодемьянской (ООО Адис-2), Пожарное депо по ул. Пирогова 5 а.

(РУ-0,4 кВ ТП-529 с 09-00 до 17-00 – для замены рубильников)

13.09.2021

- ул. Мирная 29-69.

(ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-469 с 09-00 до 18-00 – для замены голого провода на СИП и замена вводов).

- Сад «Энергетик». . (ВЛ-0,4кВ ф.1ТП-659 с 09-00 до 17-00 – для установки опор).

- ул. Лавровая 6-17, ул. Ледовая 1-25.

(ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-1005 с 09-00 до 17-00 – для установки опор).

- Ул. Мунгонова 1-8, 22а, 28, 32, 40, 42 АЗС №6, с/т "Горки", ул. Буранная 1, 5б, ул. Ясеневая 5, 69, ул. Клеверная 1 - 27, ул. Испытателей 11А, ул. Северо-восточная 22, 32, 44, 47, 50, 51, 52, 56, 66, 93, 94, 95, 96, 98, ул. Миля 1-37, ул. Королева 2а, 7, 27, 33 А, 35, 41-75, ул. Исаева 3, 9, 5, 10, 12, ул. Сафронова 6, 8, ул. Чкалова 21, ул. Камова 8Б блок 2, блок 1, Ул. Авиаторов 1-55, ул. Буранная 60, ДНТ Молодежный.

(ВЛ-6кВ ф.62 ПС Машзавод (ТП-2182, 2178, 2132, 2019, 2574, 2137, 2584, 2181, 2138, 2643, 2031, 2035, 2033, 2121, 2131) с 8-00 до 17-00 – для проверки РЗА).

14.09.2021

- ул. Революции 1905 года 38, 42, Цивилева 33-48.

Республиканский центр по борьбе со СПИДом по ул. Цивилева 41

ЦТП- 7 по ул. Цивилева (У-УЭК)

(РУ-0,4 кВ ф.2 ТП-242 с 13-00 до 17-00 – для замены вводов.)

- ул. Лавровая 6-17, ул. Ледовая 1-25.

(ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-1005 с 09-00 до 17-00 – для установки опор).

- ул. Мирная 29-69.

(ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-469 с 09-00 до 18-00 – для замены голого провода на СИП и замена вводов).

- Сад «Энергетик». . (ТП-659 РУ-0,4кВ с 09-00 до 17-00 – для установки опор).

- ул. Городской пер. 12 - 31, Загородная 1 - 56 Подкаменский пер. 53 – 55.

(ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-573 с 09-00 до 17-00 – для замены вводов.)

15.09.2021

- ул. Лавровая 6-17, ул. Ледовая 1-25.

(ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-1005 с 09-00 до 17-00 – для установки опор).

- ул. Мирная 29-69.

(ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-469 с 09-00 до 18-00 – для замены голого провода на СИП и замена вводов).

- Сад «Энергетик». . (ТП-659 РУ-0,4кВ с 09-00 до 17-00 – для установки опор).

- ул. Городской пер. 12 - 31, Загородная 1 - 56 Подкаменский пер. 53 – 55.

(ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-573 с 09-00 до 17-00 – для замены вводов.)

16.09.2021

- ул. Еравенская 16-64.

(ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-469 с 09-00 до 18-00 – для замены голого провода на СИП и замена вводов).

- Сад «Энергетик». . (ТП-659 РУ-0,4кВ с 09-00 до 17-00 – для установки опор).

- ул. Городской пер. 12 - 31, Загородная 1 - 56 Подкаменский пер. 53 - 55

(ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-573 с 09-00 до 17-00 – для замены вводов.)

- ул. Гагарина 77,79,81,83, Детский сад №16 Гагарина 91, ЦТП-1 (У-УЭК)

(РУ-0,4 кВ ТП-65 с 13-00 до 17-00 – для технического обслуживания.)

17.09.2021

- Сад «Энергетик». . (ТП-659 РУ-0,4кВ с 09-00 до 17-00 – для установки опор).

- ул. Городской пер. 12 - 31, Загородная 1 - 56 Подкаменский пер. 53 – 55.

(ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-573 с 09-00 до 17-00 – для замены вводов.)

директор ПО ГЭС С.В. Стариков

Лыгденов Э.Ц., 345-372

Список рассылки:

1.Заместителю мэра - председателю Комитета городского хозяйства г. Улан-Удэ С.А. Гашеву.

2.Заместителю генерального директора – Директору ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» Р.Ю. Барохоеву.

3.Начальнику «ЕДДС» МО г. Улан-Удэ А.С. Линхобоеву

4.Главному инженеру МУП «Водоканал» В.Р. Очирову

5.Директору филиала ПАО «ТГК-14» «Улан-Удэнский энергетический комплекс» А.В. Соболеву

6.Начальнику главного управления МЧС по Республике Бурятия полковнику внутренней службы Е.В. Варава

7.Начальнику ОВО по г. Улан-Удэ-филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Бурятия полковнику полиции Филиппову В.А.

8. Руководителю Администрации Октябрьского района г. Улан-Удэ А.Г. Сухорукову

9. Руководителю Администрации Железнодорожного района г.Улан-Удэ

Н.Н. Попову

10. Заместителю руководителя Администрации Советского района г. Улан-Удэ по вопросам жизнеобеспечения И.Г. Франк