## Лист1
2021-01-14
ГО
14.01.2021г. с 10-00 до 17-00 будет произведено отключение электроэнергии в ДНТ Дружба-2, ДНТ Байгал, ДНТ ВАИ в связи с неотложными работами на ТП-408 БВС-9
ЦО
В связи с минимальным световым временем дня в данный зимний период, отключение ВЛ 110 кВ Горячинск - Усть-Баргузин перенесено по времени с 11-00 до 17-00 14.01.2021 года.
На основании Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 N 442"О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"(вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии") п.п. 30. Уведомляем Вас о неотложном отключении ВЛ 110 кВ Горячинск - Усть-Баргузин в связи производством работ по устранению развивающегося дефекта на ВЛ.
Не выполнение работ по устранению дефекта на ВЛ 110 кВ Горячинск - Усть-Баргузин может привести к аварийному отключению ВЛ 110 кВ и погашению потребителей Баргузинского и Курумканского районов.
На период ремонтных работ на ВЛ 110 кВ, Баргузинский и Курумканский районы будут запитаны от резервных источников питания (ДЭС, ГТУ).
ЦО
Информация о внеплановых отключениях в сетях ПО _ЦЭС_ на 14 января 2021 года
ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
Тарбагатайский | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1 Н-4 "Школа" | Замена прибора учета | 2021-01-14 | 09:00-15:00 | Тарбагатайский район | п. Николаевский | ул. Рабочая, дома №1-4, 22 №23-24, Дом культуры, Станция "Теле-2"
Тарбагатайский | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8 Т-9 "Степная" | Подключение ввода абонента часного сектора | 2021-01-14 | 13:00-18:00 | Тарбагатайский район | с. Тарбагатай | ул. Степная, ул. Солнечная
БО
Информируем Вас о плановом отключении электроэнергии в сутках 14.01.2021. с 08:00 до 17:00 мест. вр. (на 4 часа) на ВЛ-ДПР на ст. Утулик, пер. Утулик-Байкальск, ст.Байкальск
Будут обесточены: ст. Утулик
КТП-ДПР оп.15А – население
Будут обесточены : пер Утулик-Байкальск
КТП-ДПР оп. 26А, 60, 140, 182,232 – население
КТП ДПР оп.44-Байкальск
ЦО
Информация о внеплановых отключениях в сетях ПО _ЦЭС_ на 14 января 2021 года
ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
Тарбагатайский | ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-1 Н-4 "Школа" | Замена прибора учета | 44210 | 13:00-18:00 | Тарбагатайский район | п. Николаевский | ул. Рабочая, дома №1-4, 22 №23-24, Дом культуры, Станция "Теле-2"
Тарбагатайский | ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-8 Т-9 "Степная" | Подключение ввода абонента часного сектора | 44210 | 09:00-15:00 | Тарбагатайский район | с. Тарбагатай | ул. Степная, ул. Солнечная