## Лист1
Приложение №1
Информация о планируемых отключениях в сетях ПО БЭС по Курумканскому району в период с 27 июня по 01 июля 2022 года
№ п/п | ПО, РЭС | Оборудование, выводимое в ремонт | Вид ремонта | Период ремонта (ограничения потребителей) |  | Ограничиваемые потребители
|  |  |  | Дата | Время начала – время окончания | Район, муниципальное образование | Населённый пункт | Улицы, дома, которые будут отключены
1 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-3-К2 Водников | Замена ввода в дом №12/1 с опоры №2/7 | 2022-06-27 | 13:00 - 17:00 | Курумканский район | с.Курумкан | с.Курумкан: ул.Строителей, Молодёжная, Энергетиков в полном объёме
2 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ Ул-6 Куллук | Замена 2-ст опор № 44,112/19 | 27- 28.06.2022 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Улюнхан заимки | СП Улюнхан заимки
3 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Алла 2Т, ТСН-2 | Изм. сопр. изол. обмоток R15, R60 | 28.06.2022 | 10:00 - 18:00 | Курумканский район | СП Алла | СП Алла в полном объёме
4 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-2-М1 Цыганская | Перетяжка ввода в дом №10 с опоры №12 | 28.06.2022 | 11:00 - 17:00 | Курумканский район | с.Могойто | с.Могойто : ул. Почтовая с 1 по 5 дом, ул.Трактова с 6 по 20 дом
5 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ПС 35кВ Алла 1СШ-10 , 2СШ-10 | Изм. сопр. изол. обмоток R15, R60 | 29.06.2022 | 10:00 - 17:00 | Курумканский район | СП Алла | СП Алла в полном объёме
6 | ПО БЭС Курумканский РЭС | ВЛ-10 кВ А-1 Алла | замена опоры №31, усвт-ка ж/б приставок | 29.06- 01.07.2022 | 9:30 - 17:00 | Курумканский район | СП Алла | с. Алла РТПЦ, Школа, Дет.сад Харасгай, Администрация, РСО Кедр ФАП, Котельная, В/башни 5, Пож/депо. ДЭЦ Юктэ, Маг.Сансар, Маг,Тэрэнги, ул.Ленина, Калинина, Кирова 2-42, 1-41 Гагарина 1-11, 2-12 , 13-27, 14-28.